**Опросный лист для заказа ячеек КРУН,К-26,К-112,ПСС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **№** **п/п** | **Запрашиваемые данные** | **Ответы заказчика** |
| **1.** | **Схема главных цепей** |  1-стороннее питание |  2-стороннее питание |
|  |  |
| **2.** | Номер схемы главных цепей | **СКУ-161** | **СКУ-162** |
| **3.** | Номинальное напр., кВ |  6  |  10 |  |  |
| **4.** | Номинальный ток, А |  630 |  1000 |  |  |
| **5.** | Исполнение ввода | воздух | кабель |  |  |
| Исполнение вывода | воздух | кабель |  |  |
|  **6.** |  Типвакуумного выключателя  или  выключателя нагрузки |  ВВ/TEL-10-20/1000 |  |  |
|  ВБП-10-20/1000 |  |  |
| ВВУ-СЭЩ-П-20/1000 |  |  |
|  ВБСК-10-20/630 |  |  |
|  ВНА-10/630-20з (зп) |  |  |
|  **7.** | Шинный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) |  |  |
| **8.** | Линейный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) |  |  |
| **9.** | Опер. напр. цепей управл., В | ~220 |  |  |
| **10.** | Опер. напр. питания РЗА, В | =220 | ~220 |  |  |
| **11.** | Тр-р напряжения (ТН) | 3хЗНОЛ.06 |  |  |
| **12.** | Тр-р собствен. нужд (ТСН) | ОЛС-1,25 |  |  |
| **13.** | Предохранитель тр-ра | ПКН-001 |  |  |
| **14.** | Тр-р тока коэф. тр-ции, кл.точности, количествокол-во | ТОЛ-СЭЩ-10ТПЛ-10 |  |  |
| **15.** | Счетчик  |  Меркурий 230 |  СЭТ3а-01-01 |  |  |
| ) Тип модема |  |  |
| **16.** | Тр-р тока нулев. посл-ти |  ТЗЛМ |  ТЗРЛ |  |  |
| **17.** | Тип микропроцессорной защиты |  |  |
| **18.** | Токовые реле |  МТЗ |  |  |
|  Отсечка |  |  |
|  Перегрузка |  |  |
| **19.** | Земляная защита | РТ-40/0,2 | ЗЗН-1 |  |  |
| **20.** | Ограничение нагрузки |  |  |
| **21.** | АПВ | 1-кратн. |  2-кратн. |  |  |
| **22.** | Разрядники | РВО |  ОПН |  |  |
| **23.** | Количество и сечение кабеля |  |  |
| **24.** | Обогрев шкафа (с ДТКБ-48) | Да (через ДТКБ-48) |  |
| **25.** | Количество заказываемых ячеек |  |  |
| **26.** | Штатно устанавливаемое оборудование |   |
| **27.** | Дополнительно заказываемое оборудование |   |
| **28.** | Сроки поставок |  |
| **29.** | Данные заказчика | Наименование объекта |  |
| Заказчик и его адрес |  |

 **Согласовано:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (название организации) (подпись)